**ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НЕПРИГОДНОСТИ**

**№ 15-103559-5025-В**

**Средство измерений:** Термометр биметаллический, Термометры биметаллические БТ

**Идентификационный номер:** 9

**Заявитель:** Открытое акционерное общество "АФПК "Жлобинский мясокомбинат"

**Поверка проведена в соответствии с методикой поверки:** МП 2411-0162-2018

На основании результатов поверки средство измерений не соответствует обязательным метрологическим требованиям и признано непригодным к применению.

**Причины непригодности**   
Неисправен корректор нуля.